No1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хирургиялық жоғары бахилалар | Аяқ киімнің жоғары хирургиялық тығыздығы 65. Жеңіл, дем алатын, икемді материалдарды қолданудың арқасында ерекше жайлылық. Бахила микропористой дем алатын мембранамен ламинатталған полипропиленді тоқыма емес материалдан жасалған. Қолдану салалары: хирургиялық блок, жұқпалы блок, қызыл аймақта биологиялық сынамалар алу, сонымен қатар бояу, химиялық заттар, аэрозольдер, асбест қолданумен байланысты ауыл шаруашылығы және ветеринария, өнеркәсіп. Сырғанау табанында. | Жұп | 30 000 | 250,00 | 7 500 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |

Директор                                                                                 Данбаева Ж.С.

Приложение № 1

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бахилы высокие хирургические | Бахилы высокие хирургические плотность 65. Исключительный комфорт благодаря использованию легких, дышащих, гибких материалов. Бахилы выполнены из полипропиленового нетканого материала, ламинированного микропористой воздухопроницаемой мембраной. Области применения: хирургический блок, инфекционный блок, забор биологических образцов в красной зоне, также, сельское хозяйство и ветеринария, промышленность, где работа связана с применением красок, химикатов, аэрозолей, асбеста. На нескользящей подошве. | Пара | 30 000 | 250,00 | 7 500 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |

Директор                                                                         Данбаева Ж.С.