Объявление по закупу –

«Изделия медицинского назначения для стерилизационного отделения»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28, кабинет № 122 - Отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 28.01.2020г. до 13 ч. 00 мин. 04.02.2020 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 04.02.2020 г. в 15 ч. 30 мин., по адресу г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

1) краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

2) дата и время представления ценового предложения;

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

4) наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.derma.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Турсунбай Б.Н., бухгалтер по  государственным закупкам, тел: +7-7172-31-79-65; эл.адрес: batyr_607@mail.ru.

И.о. директора                                         Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Турсунбай Б.Н.

Тел.: +7-7172-31-79-65

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторы внутренние 120/45-01. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром.помещаются внутри стерилизуемых изделий, упаковок, коробок, укладок; В упаковке 1000 шт, с журналом | Упаковка | 14 | 4 500,00 | 63 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 2 | Индикаторы внутренние 132/20-01. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром.помещаются внутри стерилизуемых изделий, упаковок, коробок, укладок; В упаковке 1000 шт, с журналом | Упаковка | 79 | 4 500,00 | 355 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 3 | Индикаторы внутренние 180/60-01. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром.помещаются внутри стерилизуемых изделий, упаковок, коробок, укладок; В упаковке 1000 шт, с журналом | Упаковка | 14 | 4 500,00 | 63 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 4 | Индикаторы наружные 120/45-02. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром.помещаются внутри стерилизуемых изделий, упаковок, коробок, укладок; В упаковке 1000 шт, с журналом | Упаковка | 14 | 1 500,00 | 21 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 5 | Индикаторы наружные 132/20-02. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром.помещаются внутри стерилизуемых изделий, упаковок, коробок, укладок; В упаковке 1000 шт, с журналом | Упаковка | 48 | 1 500,00 | 72 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 6 | Индикаторы наружные 180/60-02. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром.помещаются внутри стерилизуемых изделий, упаковок, коробок, укладок; В упаковке 1000 шт, с журналом | Упаковка | 14 | 1 500,00 | 21 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 7 | Крепированная бумага 1000*1000, зеленая. Изготовлена крепированная бумага из экологически чистой древесной массы, слегка выбеленной и окрашенной соответственно назначению. Стандартный цвет медицинской крепированной бумаги - зеленый. | Штука | 2 250 | 170,00 | 382 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 8 | Крепированная бумага 1200*1200, зеленая. Изготовлена крепированная бумага из экологически чистой древесной массы, слегка выбеленной и окрашенной соответственно назначению. Стандартный цвет медицинской крепированной бумаги - зеленый. | Штука | 2 100 | 250,00 | 525 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 9 | Крепированная бумага 900*900, зеленая. Изготовлена крепированная бумага из экологически чистой древесной массы, слегка выбеленной и окрашенной соответственно назначению. Стандартный цвет медицинской крепированной бумаги - зеленый. | Штука | 2 750 | 150,00 | 412 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 10 | Лента липкая для паровой стерилизации с индикатором, 19ммх50м. Лента должна представляет собой рулон из бумаги. С одной стороны ленты нанесен должен быть липкий слой. Ленты должны быть предназначены для использования на стерилизационных упаковках (например, на текстильных упаковках; комбинированных и бумажных пакетах, листовых оберточных материалах) для фиксации материалов. | Штука | 400 | 1 500,00 | 600 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 11 | Пакеты комбинированные самоклеящиеся, 100*250мм. Пакет представляет собой комбинацию белой водоотталкивающей медицинской бумаги проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов и многослойной полиэтилентерефталаной пленки голубого цвета толщиной не менее 52 и не более 56 мкм, которые соединенные между собой термическим швом. Плотность бумаги не менее 60 г/м² и не более 70 г/м². Величина сварного шва должна быть не менее 6 мм. | Штука | 12 500 | 27,00 | 337 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 12 | Пакеты комбинированные самоклеящиеся, 140*295мм. Пакет представляет собой комбинацию белой водоотталкивающей медицинской бумаги проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов и многослойной полиэтилентерефталаной пленки голубого цвета толщиной не менее 52 и не более 56 мкм, которые соединенные между собой термическим швом. Плотность бумаги не менее 60 г/м² и не более 70 г/м². Величина сварного шва должна быть не менее 6 мм. | Штука | 11 900 | 30,00 | 357 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 13 | Пакеты комбинированные самоклеящиеся, 130*270мм. Пакет представляет собой комбинацию белой водоотталкивающей медицинской бумаги проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов и многослойной полиэтилентерефталаной пленки голубого цвета толщиной не менее 52 и не более 56 мкм, которые соединенные между собой термическим швом. Плотность бумаги не менее 60 г/м² и не более 70 г/м². Величина сварного шва должна быть не менее 6 мм. | Штука | 13 000 | 28,00 | 364 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 14 | Пакеты комбинированные самоклеящиеся, 250*400мм. Пакет представляет собой комбинацию белой водоотталкивающей медицинской бумаги проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов и многослойной полиэтилентерефталаной пленки голубого цвета толщиной не менее 52 и не более 56 мкм, которые соединенные между собой термическим швом. Плотность бумаги не менее 60 г/м² и не более 70 г/м². Величина сварного шва должна быть не менее 6 мм. | Штука | 10 900,00 | 55,00 | 599 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 15 | Пергамент медицинский 42х70см. Пергамент медицинский — это удовлетворяющий требованиям асептики упаковочный материал, выдерживающий необходимые для стерилизации температурные нагрузки и не теряющий механическую прочность при обработке паром или гамма-излучением. Получают кислотной обработкой целлюлозного сырья. Вследствие малого размера пор на поверхности обладает избирательной проницаемостью — пропускает молекулы воздуха, а клетки микроорганизмов блокирует. Используется для упаковки и стерилизации перевязочных материалов и медицинских изделий, служит сырьем для изготовления пакетов для стерилизации, используется в фармацевтическом и аптечном производстве для упаковки порошков и укупорки бутылок. | Килограмм | 119 | 2 400,00 | 285 600,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 16 | Проявитель G150 для ручной обработки рентгеновских медицинских пленок. Концентрированный раствор в канистрах по 5 литров, для приготовления 30 л готового раствора. | Штука | 7 | 6 000,00 | 42 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 17 | Фиксаж (закрепитель) G354 на 25 литров. Двухкомпонентный универсальный фиксаж G354, канистра 5 литров, для разведения 25 литров раствора. | Штука | 9 | 6 000,00 | 54 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 18 | Пленка рентгеновская медицинская зеленочувствительная для общей радиологии Ortho CP-GU 18x24 см, уп.-100 листов | Упаковка | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 19 | Пленка рентгеновская медицинская зеленочувствительная для общей радиологии Ortho CP-GU 35x35 см, уп.-100 листов | Упаковка | 10 | 28 000,00 | 280 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 20 | Бумага для видеопринтеров (для черно-белых и цветных принтеров УЗИ) 84-HG, размеры 84 мм х 12,5 м, 110 отпечатков, формат А7, глянцевая. | Штука | 48 | 4 500,00 | 216 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 21 | Стандартная термобумага печати для видеопринтеров (для черно-белых и цветных принтеров УЗИ). Имеет белую матовую поверхность. Ширина бумаги - 110 мм. Длина рулона - 20 метров (до 270 отпечатков на одном рулоне). Вес рулона в упаковке - 0,175 кг. | Штука | 30 | 3 800,00 | 114 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |

И.о. директора                                         Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.