Объявление по закупу

«Изделия медицинского назначения»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, пр. А. Республика 50/2, 3 этаж, кабинет № 304 - Отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 26.08.2020г. до 13 ч. 00 мин. 03.09.2020 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 03.09.2020 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

1) краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

2) дата и время представления ценового предложения;

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

4) наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.derma.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Турсунбай Б.Н., бухгалтер по  государственным закупкам, тел: +7-7172-39-70-40; эл.адрес: batyr_607@mail.ru.

Директор                                       Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Турсунбай Б.Н.

Тел.: +7-7172-31-79-65

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пессарий акушерский разгружающий, стерильный, однократного применения 001 № 01 58х60 мм | Штука | 2 | 9 200,00 | 18 400,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 2 | Пессарий акушерский разгружающий, стерильный, однократного применения 002 № 02 73х70 мм | Штука | 10 | 9 200,00 | 92 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 3 | Пессарий акушерский разгружающий, стерильный, однократного применения 003 № 03 80х80 мм | Штука | 2 | 9 200,00 | 18 400,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 4 | Гибкая канюля Кармана, Размер № 7 (7 мм). Одноразовая канюля, предназначена для удаления содержимого матки, при проведении искусственного аборта методом ручной вакуум-аспирации. | Штука | 100 | 3 000,00 | 300 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 5 | Трубка аспирационная гинекологическая "Юнона" № 6 | Штука | 300 | 70,00 | 21 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 6 | Термометр электронный цифровой, поверенные | Штука | 100 | 1 500,00 | 150 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 7 | Одноразовые калибровочные насадки BiliCal - BiliChek (B800-50) – для калибровки прибора перед каждым измерением и исключения перекрестного заражения. Одноразовые, не содержат латекс. № 50 | Упаковка | 4 | 153 000,00 | 612 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 8 | Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G14/F6 (1,4 x 2.1мм х 20см), скорость потока 80 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | Штука | 10 | 10 000,0 | 100 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 9 | Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых Сlear-Guard 3 с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | Штука | 50 | 750,00 | 37 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 10 | Соединитель гибкий угловой шарнирный Superset 22F-15F с эластичным портом | Штука | 50 | 1 200,00 | 60 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |

Директор                                         Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.