Сатып алу бойынша хабарландыру –

«Сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың атаулары, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 12.00-ден 25.03.2021 ж.13.00-ге дейін, 01.04.2021 ж. сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін (жұмыс тәртібі демалыс және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 01.04.2021 ж.сағат 15.00-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 113-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мукатаева А.С., директордың қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары, тел: +7-7172-49-15-64; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                                        Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Объявление по закупу –

«Медицинские изделия, требующее сервисное обслуживание»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 25.03.2021г. до 13 ч. 00 мин. 01.04.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 01.04.2021 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

- дата и время представления ценового предложения;

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

- наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Мукатаева А.С., Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам, тел: +7-7172-49-15-64; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                                                                            Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Хабарламаға No1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Тауардың атауы | Қысқаша сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артериялық гемоглобиннің функционалды оттегімен қанығуын (%SpO2) және жүрек соғу жиілігін өлшеуге және көрсетуге арналған саусақ пульсоксиметрі. | Құрылғыда оттегінің қанықтылығы мен жүрек соғу жиілігін көрсететін сандық жарық шығаратын диодтар (жарық диодтары) бар. Үш түсті жарықдиодты дисплей (сол жақта көрсетілген импульстің сапалық сипаттамаларының индикаторы) импульстің тиісті жиілігінде жыпылықтап, импульстің сапасын визуалды түрде көрсетеді. Бұл дисплей оқуға әсер етуі мүмкін импульстің сапасының өзгеруі туралы ескерту үшін түстерді өзгертеді: • Жасыл жақсы импульсті білдіреді. * Сары түс шекті параметрлері бар импульсті білдіреді. * Қызыл түс бұзылған импульсті білдіреді. Науқастың саусағын құрылғыға салу арқылы іске қосыңыз. Құрылғы салынған саусақты анықтайды және экранды автоматты түрде жарықтандырады. Құрылғының саусаққа дұрыс орналасуы дәл өлшеу үшін өте маңызды. Оттегімен қанықтыру диапазоны: 0% - дан 100% - ға дейін SpO2. Жүрек соғу жиілігін көрсету диапазоны: минутына 18-ден 321 соққыға дейін (уд /мин). Толқын ұзындығы мен шығыс қуатын өлшеу**: Қызыл: 660 нм @ 0,8 МВт максималды орташа мән. Инфрақызыл: 910 нм @ 1.2 МВт максималды орташа мән. | Дана | 10 | 104 000,00 | 1 040 000,00 |
| 2 | Автоматты шприц сорғысы | Негізгі компоненттер: Негізгі аппарат, 1 дана: K. V. O. (ерітіндіні баяу енгізу қалдық режимі); Ерітіндіні баяу енгізу режиміндегі жылдамдық (K. V. O): 0,1 мл/сағ қадаммен 0,1-10 мл/сағ кем емес. K. V. O режиміндегі көлем: шприц көлемінің 1% артық емес. Су өткізбейтін корпус. Инфузия жылдамдығын мөлшерлеу бірліктері кемінде 5: мл/сағ, мг/кг/сағ, мг/кг/мин, мкг/кг/сағ, мкг/кг/мин. Шприц штогының өкшесін орнатуға арналған саңылауы бар шприц итергішінің болуы. Шприц аялдамаларын орнатуға арналған саңылаудың болуы. Бұрылу бұрышы бар шприц бекіткішінің болуы. Бұрылу бұрышы кемінде 90°болатын шприц бекіткішінің болуы. Шприц мөлшерінің сенсоры. Шприц Корпусы мен поршеньінің сенсоры. Шприц итергішінің орналасу датчигі. Окклюзия сенсоры. Түсті СК дисплей Күй күйінің индикаторының үш түсінің болуы: жасыл, қызыл, қызғылт сары. LCD экранының өлшемдері: ұзындығы кемінде 45 мм, ені кемінде 35 мм. Индикаторлардың болуы, кемінде 11: батарея индикаторы; айнымалы ток көзіне қосылу индикаторы; инфузия индикаторы (ағын жылдамдығының индикаторы, беру көлемінің индикаторы, жалпы беру көлемінің индикаторы, инфузия уақытының индикаторы); дабыл индикаторы; қалпына келтіруден кейінгі белсенді дабыл күйінің индикаторы; шприц брендінің индикаторы, дыбыс деңгейі көрсеткіші; құлыптау индикаторы; шприц өлшемінің индикаторы; қысқыш күйінің индикаторы. Кемінде 26 батырманың болуы; Пернетақта: сорғыны қосу / өшіру түймесі; инфузияны бастау / тоқтату түймесі; параметрлер мәнін сақтау батырмасы / инфузия уақытын орнатыңыз; алдыңғы мәнге өту батырмасы / параметр мәнін жою; мәзір режиміне өту батырмасы / пернетақталарды бұғаттау; Дабылды өшіру түймесі; ағын жылдамдығы түймесі; беру көлемі түймесі; жалпы көлем түймесі; сандармен түймелер. Жылдам таңдау пернелері. Парольмен және парольсіз пернетақтаны құлыптау функциясы. Дабыл сигналын қайталау функциясы. Дыбыстық сигнал деңгейі-3 сатыдан аспайды. Дабыл сигналдары: окклюзия; дерлік бос; төмен батарея қуаты; K. V. O жылдамдығы; ашық муфта; шприц қысқышын ажырату; дабыл сигналын қайталау; күту режимі; Дозалау режимі (дене салмағының әдісі - опция) Доза, дене салмағы, дәрілік заттың салмағы және ерітіндінің көлемі енгізілген кезде ағынның дұрыс жылдамдығы автоматты түрде есептеледі және белгіленеді. Ұстаушы аппараты. Штативке бекітуге арналған құрылғы. Пайдаланылатын шприцтердің өлшемдері: кемінде 10, 20, 30, 50 мл. Пайдаланушының таңдауын растай отырып, орнатқаннан кейін шприцтердің түрлері мен көлемдерін автоматты түрде анықтау. Инфузияның дәлдігі: механикалық ± 1.0%; реттелген шприц ± 3.0%. Инфузияның қалған уақытының индикациясы. Титрлеу режимі (инфузия жылдамдығын оны тоқтатпай өзгерту). Шприцтің min өлшеміндегі инфузия жылдамдығы 10мл ағын жылдамдығы 0,1 ~ 300 мл/сағ. Шприцтің max өлшемі 50 мл болған кезде инфузия жылдамдығы 0,1 ~ 1200 мл/сағ. Инфузияның шексіз дозасын орнату мүмкіндігі. Көлемді шектеуді бағдарламалау. Енгізілген көлем. БОЛУС жылдамдығын бағдарламалау. 1 мл/сағ орнату қадамымен болюсті енгізу жылдамдығы: 0,1 артық емес – 1200 мл/сағ артық емес. БОЛУС дозасын бағдарламалау. Орнату қадамы 0,1 мл болюстің көлемі: 0,1 артық емес-1000 мл кем емес. Болюсті инфузияны тоқтатпай қолмен енгізу мүмкіндігі. Инфузия уақытын бағдарламалау: кемінде 1 сек – кемінде 99 сағ 59 мин 59 сек. Окклюзия деңгейі: 3-тен кем емес, 9-дан артық емес. Окклюзия қысымының жоғары деңгейі: 106 кПа ± 26,7 кПа артық емес. Окклюзия қысымының орташа деңгейі: 66,7 кПа ± 13,3 кПа артық емес. Окклюзия қысымының төмен деңгейі: 40 кПа ± 13,3 кПа артық емес. Батарея сыйымдылығының күйін немесе батареяны зарядтау процесін, айнымалы ток көзіне қосылуды, ағынның жылдамдығын, беру көлемін, жалпы беру көлемін, инфузия уақытын, дабылды, шприцтің брендін, дыбыс деңгейін, құлыпты, шприц мөлшерін, қысқыш күйін қараңыз. Антиболюс функциясының болуы. Инфузияның волюметриялық дәлдігі: кемінде ±2%. Сорғыны өшірген кезде барлық бағдарламаланған параметрлерді сақтаңыз. Тазалау жылдамдығы-реттеледі (0,1~1200ml/сағ). Құрылғының жадына енгізілген пайдаланылатын шприцтердің түрі (кем дегенде 10 өндіруші, соның ішінде ресейлік). Ең жиі қолданылатын шприцтердің тізімін, сондай – ақ өндірушінің қатысуынсыз тұтынушының қалауы бойынша оларды бағдарламалауды редакциялау (4-тен көп емес). Экран параметрлері: - күні мен уақыты -уақыт затухания 30 сек, 60 сек, 90 сек және тұрақты - жарықтық 9 бірлікке дейін. Құрылғыны қосқаннан кейін өзін-өзі тексеру. Корпус екі түсті реңкте: піл сүйегі және қызғылт сары Ағын жылдамдығы: 10 мл шприц – 0-300 мл/сағ артық емес 20 мл шприц – 0-400 мл/сағ артық емес 30 мл шприц – 0-500 мл/сағ артық емес 50 мл шприц – 0 - 1200 мл/сағ артық емес Тазалау жылдамдығы: 10 мл шприц – 0-300 мл/сағ артық емес 20 мл шприц – 0-400 мл/сағ артық емес 30 мл шприц – 0-500 мл/сағ артық емес 50 мл шприц – 0-1200 мл/сағ артық емес Электрмен қоректендіру: АС110/220В, 50/60Гц, Батарея: Ni-MH немесе Ni –Cd-ден жаман емес, Кернеу: 9.6 В, Жұмыс: 4 сағаттан артық емес, Қайта зарядтау: 6 сағаттан артық емес. Айнымалы ток кабелі, 1 дана: құрылғыны қуат көзіне қосу үшін. Үш сымды кабель. | Жинағы | 10 | 583 400,00 | 5 834 000,00 |
| 3 | Науқастың мониторы | Негізгі компоненттер Пациент мониторы, 1 дана: кемінде 10,4" сенсорлы LCD-дисплей (800х600) Габариттері 270х250х184,5 кем емес, салмағы 4 кг артық емес 6 толқындық форманы көрсету: 2 * ЭКГ, SpO2, тыныс алу жиілігі немесе СО2, 2 * инвазивті қысым Қашау жылдамдығы 6,25; 12,5; 25; 50 мм\сек 3-деңгей дабылы/дыбыстық сигнал, шамның жыпылықтауы, дабыл параметрінің жыпылықтауы жүрек соғысы, пульсоксеметрия Дыбысы, Батареяны зарядтау, сыртқы қуат Интерфейс Дефибриллятормен синхрондау қосқышы: - Сигнал деңгейі 0-ден 5 В-қа дейін - Импульстар жиілігі 100±10 мс Деректерді беру желісінің шығысы / дабыл түймесі - 0,3 а кезінде 125 В - 24 в кезінде 1А Тұрақты ток шығысы: 5В, 1А Батарея зарядталатын Литий-ионды батарея, батареяның қызмет ету мерзімі 2 сағат (Толық зарядталған) Термопринтер Басып шығару жылдамдығы 25,50 мм\сек / қағаз өлшемі 58 мм Трендтерді жазу сандық трендтердің жады 168 сағат / 10 секундтық толқын жазумен 20 дабылды еске түсіреді Тілдердің нұсқалары: ағылшын, француз, испан, итальян, неміс, қытай, орыс, чех, поляк, Түрік, Румын, португал, Болгар Мониторға деректерді шығаруға арналған HDMI қосқышы B2B қосылу bed to Bed функциясы 5-ші бұрымы бар ЭКГ кабелі, 1 дана: ЭКГ Қорғасын саны 5 Жүрек соғу жиілігі: ересек адам 30-дан 300 кд/мин балалар 30-дан 350 кд/мин Жүрек соғу жиілігін өлшеу дәлдігі ±1 уд / мин немесе ±1% 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек жылдамдығы Ст сегментін талдау-Иә Аритмияны талдау Қарыншалық экстрасисталия, Фебриляция, Асистол. Сүзгі: Диагностикалық режим 0,05 Hz – 150hz Мониторинг режимі 0,5-40 Hz Операциялық және реанимация режимі 0,5-25hz Кедергіні басу деңгейі> 90 дБ 50 немесе 60 Гц кезінде Мазасыздықтың болмауы-Иә Температуралық датчиктер, беттік, көп рет қолданылатын, 1 дана: температуралық беттік және батырылатын датчиктер жабдықталған 2 сымды қосқыштармен бірін-бірі алмастыратын жалғағыш кабельдермен Температура сипаттамалары: Өлшеу диапазоны: 0 – 50 º c (0-122 º F) Дәлдігі: 25-50 ºС ± 0,1 ºС 0-ден 24 ºС дейін C ± 0,2 ºС Үйлесімділік: 400 YSI сериялы Температура зондтары Инвазивті емес шланг, 1 дана: ересектердегі қан қысымын инвазивті емес өлшеу манжеттерін қосуға арналған қосқыш Шланг, ұзындығы 2,5 м-ден асады. Ересектерге арналған манжеттер 25-30 см, қайта пайдалануға болатын, 1 дана: ересектерге арналған манжеттер, науқастың қан қысымын өлшеуге арналған. Түтік пен матадан жасалған манжеттен тұрады. Өлшеу әдісі-осциллометриялық Көлемі: 27, 5х36, 5 см Өлшеу режимдері: Қол режимі: бір реттік өлшеу Автоматты режим: 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут және 1,2,4,8 сағат аралықпен өлшеу Стат: 5 минут ішінде тұрақты Қан қысымын өлшеу диапазоны: 20-дан 260 мм рт. ст. дейін.Б. Манжетті толтыру дәрежесі-реттелетін Балалар манжеті, 1 дана: осциллометриялық әдіс Қолмен / автоматты / тұрақты жұмыс әдісі Өлшеу диапазоны 20-дан 230 мм рт. ст.дейін.Б. Дәлдік ±5 мм рт.ст. шегінде қысымның өзгеруі.стандартты ауытқу: 8 мм рт.ст. кем.Б. Жаңа туған нәрестелерге арналған Манжет, 1 дана: осциллометриялық әдіс Қолмен / автоматты / тұрақты жұмыс әдісі Өлшеу диапазоны 20-дан 120 мм рт. ст.дейін.Б. Пульсоксиметриялық икемді сенсорлық кабель, 1 дана: пульсоксиметриялық сенсорды науқастың мониторына қосуға арналған Кабель. Импульстік оксиметриялық сенсорлық сенсор, қайта пайдалануға болатын, 1 дана: ересектерге арналған импульстік Оксиметриялық сенсорлық сенсор Пульсоксиметрический сенсорлы датчик көп рет қолданылатын білдіреді бастық пластмассадан жасалған. Науқастың импульсін өлшеуге арналған. SpO2 (пульсоксиметрия) Пайыздық қанықтыру аралығы 0-ден 100-ге дейін Өлшеу диапазоны 30~254 соққы/мин Оксигенация дәрежесі 70-тен 100% - ға дейін: ± 2 бірлік. 0-ден 69% - ға дейін: қатесіз Импульсті өлшеу дәлдігі - ±2 уд / мин Пульсоксиметрический сенсорлы датчик, многоразовый1 дана: Пульсоксиметрический сенсорлы датчик үшін Пульсоксиметрический сенсорлы датчик көп рет қолданылатын білдіреді бастық пластмассадан жасалған. Науқастың импульсін өлшеуге арналған. SpO2 (пульсоксиметрия) Пайыздық қанықтыру аралығы 0-ден 100-ге дейін Өлшеу диапазоны 30~254 соққы/мин Оксигенация дәрежесі 70-тен 100% - ға дейін: ± 2 бірлік. 0-ден 69% - ға дейін: қатесіз Импульсті өлшеу дәлдігі - ±2 уд / мин Желілік қуат адаптері, 1 дана: 18 В, 2,8 А желілік Қуат адаптері Литий-ионды батарея, 1 дана: Батарея Түрі: Литий-ионды Қайта зарядталатын батарея 1 сағат үздіксіз жұмыс Қабырғаға бекіту, 1 дана: мониторды бекітуге арналған бекіту Шығын материалдары және тозатын түйіндер: Бір реттік электродтар: электрокардиограмманы тіркеуге арналған. 10 дана. Термалды қағаз: қағаз өлшемі: 58 мм-ені, 308 мм-диаметрі. 2 дана. | Жинағы | 4 | 1 458 500,00 | 5 834 000,00 |

МБ TСO-ға кем дегенде 37 ай кепілдік қызмет көрсету.

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.

Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:

- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;

- - МБ ТСО-ның жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;

- бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.;

- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу;

- бұйым корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);

- пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар

Жеткізу мерзімі  - Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде

Директор                                                                                                   Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пальчиковый пульсоксиметр для измерения и отображении функционального насыщения кислородом артериального гемоглобина (%SpO2) и частоты частоты сердечных сокращений. | Устройство содержит числовые светоизлучающие диоды (светодиоды), отображающие насыщенность кислородом и частоту пульса. Трёхцветовой светодиодный дисплей (индикатор качественных характеристик пульса, показанный слева) обеспечивает визуальную индикацию качества сигнала пульса, мигая при соответствующей частоте пульса. Данный дисплей меняет цвета для предупреждения вас об изменении качества пульса, что может повлиять на показания: • Зеленый цвет обозначает хороший сигнал пульса. • Желтый цвет обозначает сигнал пульса с предельными параметрами. • Красный цвет обозначает нарушенный сигнал пульса. Активируйте, вставив палец пациента в устройство. Устройство обнаруживает вставленный палец и автоматически подсвечивает экран. Правильное расположение устройства на пальце имеет решающее значение для точных измерений. Диапазон отображения насыщенности кислородом: 0% до 100% SpO2. Диапазон отображения частоты пульса: 18 до 321 ударов в минуту (уд. /мин). Измерение длин волн и выходной мощности**: Красный: 660 нм @ 0,8 МВт максимальное среднее значение. Инфракрасный: 910 нм @ 1.2 МВт максимальное среднее значение. | Штука | 10 | 104 000,00 | 1 040 000,00 |
| 2 | Автоматический шприцевой насос | Основные комплектующие: Основной аппарат, 1 шт.: K.V.O. (режим замедленного остаточного введения раствора); Скорость в режиме замедленного остаточного введения раствора (K.V.O): не менее 0,1-10 мл/ч c шагом 0,1 мл/ч. Объем в режиме K.V.O: не более 1% от объема шприца. Водонепроницаемый корпус. Единицы дозирования скорости инфузии не менее 5: мл/час, мг/кг/час, мг/кг/мин, мкг/кг/час, мкг/кг/мин. Наличие толкателя шприца с щелью для установки пятки штока шприца. Наличие щели для установки упоров шприца. Наличие фиксатора шприца с углом поворота. Наличие фиксатора шприца с углом поворота не менее 90°. Датчик размера шприца. Датчик корпуса и поршня шприца. Датчик расположения толкателя шприца. Датчик окклюзии. Цветной LCD дисплей Наличие трех цветов индикатора статуса состояния: зеленый, красный, оранжевый. Размеры LCD экрана: длина не менее 45 мм, ширина не менее 35 мм. Наличие индикаторов, не менее 11: индикатор заряда аккумулятора; индикатор подключения к источнику переменного тока; индикатор инфузии (индикатор скорости потока, индикатор объема подачи, индикатор общего объема подачи, индикатор времени инфузии); индикатор сигнала тревоги; индикатор активного состояния тревоги после сброса; индикатор бренда шприца, индикатор громкости; индикатор блокировки; индикатор размера шприца; индикатор состояния зажима. Наличие кнопок не менее 26; Клавиатура: кнопка включения / выключения насоса; кнопка запуска / остановки инфузии; кнопка сохранение значения настроек/ установить время инфузии; кнопка перейти к предыдущему значению/удалить значение настройки; кнопка перейти к режиму "Меню"/блокировать клавиатуры; кнопка отключение сигнализации; кнопка скорости потока; кнопка объема подачи; кнопка общего объема; кнопки с цифрами. Клавиши быстрого выбора. Функция блокировки клавиатуры с паролем и без пароля. Функция повтора тревожной сигнализации. Уровень звукового сигнала – не более 3 ступеней. Сигналы тревоги: окклюзия; почти пуст; низкий заряд батареи; скорость K.V.O; открытая муфта; отсоединение зажима шприца; повтор тревожной сигнализации; режим ожидания; Режим дозирования (Метод веса тела - опция) Автоматически вычисляется и устанавливается правильная скорость потока, когда вводятся доза, вес тела, масса лекарственного средства и объема раствора. Держатель аппарат. Приспособление для крепления на штативе. Размеры используемых шприцев: не менее 10, 20, 30, 50 мл. Автоматическое определение типов и объемов шприцов после установки с подтверждением выбора пользователем. Точность инфузии: механическая ± 1.0%; настроенный шприц ± 3.0%. Индикация оставшегося времени инфузии. Режим титрации (изменение скорости инфузии без ее остановки). Скорость инфузии при min размере шприца 10мл скорость потока 0,1 ~ 300 мл/час. Скорость инфузии при max размере шприца 50мл скорость потока 0,1 ~ 1200мл/час. Возможность установки неограниченной дозы инфузии. Программирование ограничения объема. Введённый объём. Программирование скорости болюса. Скорость введения болюса с шагом установки 1 мл/час: не более 0,1 – не более 1200 мл/час. Программирование дозы болюса. Объем болюса с шагом установки 0,1 мл: не более 0,1 – не менее 1000 мл. Возможность введения болюса вручную без остановки инфузии. Программирование времени инфузии: не менее 1 сек – не менее 99 ч 59 мин 59 сек. Уровни окклюзии: не менее 3, не более 9. Высокий уровень давления окклюзии: не более 106 кПа ± 26,7 кПа. Средний уровень давления окклюзии: не более 66,7 кПа ± 13,3 кПа. Низкий уровень давления окклюзии: не более 40 кПа ± 13,3 кПа. Просмотр статуса емкости батареи или процесса заряда аккумулятора, подключения к источнику переменного тока, скорости потока, объема подачи, общего объема подачи, времени инфузии, тревоги, бренда шприца, громкости, блокировки, размера шприца, состояния зажима. Наличие функции Антиболюс. Волюметрическая точность инфузии: не менее ±2%. Сохранение всех запрограммированных параметров при выключении насоса. Скорость очистки – Регулируется (0,1~1200мл/ч). Тип используемых шприцов, занесенных в память прибора (не менее 10-ти производителей, включая российских). Редактирование списка наиболее часто используемых шприцов, а также их программирования по желанию потребителя без участия завода – изготовителя (не более 4). Настройки экрана: -даты и времени -времени затухания 30 сек, 60 сек, 90 сек и включенный постоянно -яркость до 9 единиц. Самотестирование после включения аппарата. Корпус в двух цветовых тонах: слоновая кость и оранжевый Скорость потока: 10 мл шприц – 0-не более 300 мл/ч 20 мл шприц – 0-не более 400 мл/ч 30 мл шприц – 0-не более 500 мл/ч 50 мл шприц – 0- не более 1200 мл/ч Скорость очистки: 10 мл шприц – 0-не более 300 мл/ч 20 мл шприц – 0-не более 400 мл/ч 30 мл шприц – 0-не более 500 мл/ч 50 мл шприц – 0-не более 1200 мл/ч Электропитание: АС110/220В, 50/60Гц, Батарея: не хуже Ni-MH или Ni –Cd, Напряжение: 9.6 В, Работа: не более 4 часа, Подзарядка: не более 6 часов. Кабель переменного тока, 1 шт.: Для подключения устройства к источнику питания. Трёх жильный кабель. | Комплект | 10 | 583 400,00 | 5 834 000,00 |
| 3 | Монитор пациента | Основные комплектующие Монитор пациента, 1 шт.: Дисплей не менее 10,4" сенсорный LCD-дисплей (800х600) Габариты не менее 270х250х184,5, вес не более 4 кг Отображение 6 волновых форм: 2*ЭКГ, SpO2, частота дыхания или анализ СО2, 2*инвазивного давления Скорость развертки 6,25; 12,5; 25; 50 мм\сек Индикация 3 уровня тревог/Звуковой сигнал, мигание лампы, мигание тревожного параметра Звук сердцебиения, Звук пульсоксеметрии, Зарядка батареи, Внешнее питание Интерфейс Разъем синхронизации с дефибриллятора: - Уровень сигнала от 0 до 5 В - Частота импульсов 100±10 мс Сетевой выход для передачи данных/Тревожная кнопка - 0,3А при 125 В - 1А при 24 В Выход постоянного тока: 5В, 1А Батарея Перезаряжаемая Литий - Ионная батарея, время автономной работы 2 часа (при полном заряде) Термопринтер Скорость печати 25,50 мм\сек/Размер бумаги 58 мм Запись трендов Память цифровых трендов 168 часов/Запоминает 20 случаев срабатывания тревоги с записью 10 секундной волны Версии языков: Английский, французский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский, Русский, Чешский, Польский, Турецкий, Румынский, Португальский, Болгарский HDMI разъем для вывода данных на монитор Функция B2B соединения Bed to Bed Кабель ЭКГ с 5-мя отведениями, 1 шт.: ЭКГ Количество отведений 5 Диапазон ЧСС: взрослый от 30 до 300 уд/мин детский от 30 до 350 уд/мин Точность измерений ЧСС ±1 уд/мин либо ±1% Скорость развертки 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек Анализ СТ сегмента - Да Анализ аритмий Желудочковая экстросисталия, Фебриляция, Асистолический. Фильтр: Диагностический режим 0,05Hz – 150Hz Режим мониторинга 0,5 – 40 Hz Режим для операционной и реанимации 0,5-25Hz Уровень подавления помех> 90 дБ при 50 или 60 Гц Тревога отсутствия отведения – Да Температурные датчики, поверхностные, многоразовые, 1 шт.: Температурные поверхностные и погружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взаимозаменяемыми соединительными кабелями Характеристики температуры: Диапазон Измерения: 0 – 50 º C (0 – 122 º F) Точность: от 25 – до 50 º C ± 0,1ºС от 0 – до 24 º C ± 0,2ºС Совместимость: 400 температурные зонды серии YSI Неинвазивный шланг, 1 шт.: Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых, длина более 2,5 м. Взрослый манжет 25-30 см, многоразовый, 1 шт.: Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты. Методика измерения – Осциллометрический Размер: 27,5х36,5 см Режимы измерения: Ручной режим: однократное измерение Автоматический режим: измерение с интервалами 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час Стат: Постоянный в течении 5 минут Диапазон измерения артериального давления: от 20 до 260 мм рт.ст. Степень наполнения манжетов – Регулируемая Детский манжет, 1 шт.: Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения от 20 до 230 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. Манжет для новорожденных, 1 шт.: Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения от 20 до 120 мм рт.ст. Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель, 1 шт.: Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента. Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый, 1 шт.: Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. SpO2 (пульсоксиметрия) Процентный интервал насыщения от 0 до 100 Диапазон измерения 30~254 удар/мин Степень оксигенации от70 до 100%: ± 2 ед. от 0 до 69 %: без погрешности Точность измерения пульса - ±2 уд/мин Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый1 шт.: Пульсоксиметрический сенсорный датчик для детей Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. SpO2 (пульсоксиметрия) Процентный интервал насыщения от 0 до 100 Диапазон измерения 30~254 удар/мин Степень оксигенации от70 до 100%: ± 2 ед. от 0 до 69 %: без погрешности Точность измерения пульса - ±2 уд/мин Адаптер сетевого питания, 1 шт.: Адаптер сетевого питания 18 В, 2,8 А Литий-ионовая батарея, 1 шт.: Тип батареи: Литий - ионная Перезаряжаемая батарея 1 час непрерывной работы Настенное крепление, 1 шт.: Крепление для фиксации монитора Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Одноразовые электроды: Предназначены для регистрации электрокардиограммы. 10 шт. Термобумага: Размер бумаги: 58 мм – ширина, 308 мм – диаметр. 2 шт. | Комплект | 4 | 1 458 500,00 | 5 834 000,00 |

Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

Срок поставки - в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года

Директор                                                                                                              Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.