Сатып алу бойынша хабарландыру –

«Сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың атаулары, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 12.00-ден 29.04.2021 ж.13.00-ге дейін, 06.05.2021 ж. сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін (жұмыс тәртібі демалыс және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 06.05.2021 ж.сағат 15.00-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 113-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мукатаева А.С., директордың қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары, тел: +7-7172-49-15-64; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Объявление по закупу –

«Медицинские изделия, требующее сервисное обслуживание»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 29.04.2021г. до 13 ч. 00 мин. 06.05.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 06.05.2021 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

- дата и время представления ценового предложения;

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

- наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Мукатаева А.С., Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам, тел: +7-7172-49-15-64; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Хабарламаға No1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Тауардың атауы, қысқаша сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бейнескопиялық аппарат жиынтығы. Орнатылған оптикалық-талшықты кабелі бар камера-зонд. Бейне ағынының стандарты: NTSC / PAL. Қуат көзі: айнымалы кернеу: 220~240 В 50~60 Гц. Камера кабелі: электр сымы, талшықты-оптикалық 2 м. тиімді көру өрісі: 752x582 (410000 пиксель). Кіріктірілген жарық көзі бар бейне процессор. Сигналды өңдеу: сандық (DSP). Ақ Баланс: AWB Автоматты. Мин. жарықтандыру: 2 люкс. Жарықтандыру деңгейі: реттелетін (0-100 Вт). Шам: галогендік шам 100 Вт/12В.жарық көзі: 18W, түс температурасы (4800. K), жарықтың реттелетін қарқындылығы. Өлшемдері, (мм): ені 209 мм, тереңдігі 250 мм, биіктігі 101 мм, салмағы: 2,7 кг.кольпоскопиялық шектегіш саптамалар жиынтығы (жасыл сүзгі). Пластикалық шектегіш саптама (жасыл фильтрмен). Кабелі. Суретті беруге арналған Кабель. S-HVS кабелі. Бейне сигнал беруге арналған Кабель. Бейне жүйенің қуат кабелі. Желіге қосылуға арналған Кабель. Бейне түсіру ақысы. Бейне сигналды түсіруге арналған тақта. Бейне шығысы: 1920X1080I60, HDMI. ДК интерфейсі. USB 2.0 / құл режимі. Қашықтан басқару педалі. Суретті түсіруге және бекітуге арналған аяқ қосқышы. Арба. Доңғалақтардағы металл арба, жылжымалы. Камера ұстағыш. Металл-камераны бекітуге арналған пластикалық құрылғы. Мобильді тірек. Камераны бекітуге арналған Штатив. Бағдарламалық қамтамасыз ету. Дәрігер жұмысына арналған бағдарлама. Суретті баптау: - жарықтық, айқындық, контраст, гамма, экспозиция. - Суреттерді түрлендіру. Таңдалған түс режимі (әдепкі 1/2/3 / пайдаланушы). Сақталған суреттермен файлдарды ойнату. Файлды жою. Жүйенің уақытын орнату. Мүмкіндіктер: Full-HD Live Image (16: 9). Салыстырмалы сурет. Компьютер. Процессор: Intel Core i3-тен жаман емес. Жедел жад: 4GB-ден кем емес. Операциялық жүйе: Windows 7-ден жаман емес. Жеткізу: монитор, пернетақта, тінтуір. Үздіксіз қуат көзі. Түрі сызықтық интерактивті( line-interactive); шығу кернеуінің тұрақтануын қамтамасыз ету; кіріс және шығыс жиіліктерінің сәйкес келуі. Номиналды шығу кернеуі 230 В. максималды шығу қуаты 1500 В. артық жүктемелерден қорғаудың болуы. AVR (automatic Voltage Regulation –кернеу реттегіші) бар. Қуат кірісі-IEC-320-C14 (компьютерлік розетка). ТЖҚ МИ кепілдік сервистік қызмет көрсету 37 айдан кем емес. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; ТҚҚЖ МИ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру, бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу, оның құрамдас бөліктерінің бұйымдары корпусының сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін жою (ішінара блоктықтораптық бөлшектеумен). Тауарлар техникалық маманданымға сәйкес қатаң қабылданатын болады! | жинағы | 1 | 2 917 000 | 2 917 000 |

Жеткізу мерзімі  - Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде

Директор                                                                    Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара, краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеоскопический в комплект. Камера-зонд со встроенным оптико-волоконным кабелем. Стандарт видеопотока: NTSC/PAL. Электропитание: Переменное напряжение: 220~240 В 50~60 Гц. Кабель камеры: Электропровод, оптоволоконный 2 м. Эффективное поле зрения: 752х582 (410000 пикселей). Видеопроцессор со встроенным источником освещения. Обработка сигнала: Цифровая (DSP). Баланс белого: AWB Автоматическая. Мин. освещенность: 2 люкс. Уровень освещенности: Регулируемый (0-100Вт). Лампа: Галогенная лампа 100Вт/12В.Источник света: 18W, цветовая температура (4800. K), Регулируемая интенсивность света. Габариты, (мм): Ширина 209мм, Глубина 250мм, Высота 101мм, Вес: 2,7 кг. Набор кольпоскопических насадок-ограничителей (зеленый фильтр). Пластиковая насадка-ограничитель (с зеленым фильтром). Кабель. Кабель для передачи изображения. Кабель S-HVS. Кабель для передачи видеосигнала. Кабель питания видеосистемы. Кабель, предназначенный для подключения к сети. Плата видеозахвата. Плата, предназначенная для захвата видеосигнала. Видео выход: 1920x1080i60, HDMI. Интерфейс ПК. Режим USB 2.0 / ведомый. Педаль дистанционного управления. Ножной переключатель для захвата и фиксирования изображения. Тележка. Металлическая тележка на колесах, передвижная. Держатель камеры. Метало-пластиковое приспособление для фиксации камеры. Мобильная стойка. Штатив для фиксации камеры. Программное обеспечение. Программа для работы врача. Настройка изображения: - Яркость, резкость, контрастность, гамма, экспозиция. - Преобразование изображений. Выбираемый цветовой режим (Пользователь 1/2/3 / По умолчанию). Воспроизведение файлов с сохраненными изображениями. Удалить файл. Установка времени системы. Функции: FULL-HD Live Image (16: 9). Сравнительное изображение. Компьютер. Процессор: не хуже Intel Core i3. Оперативная память: не хуже 4GB. Операционная система: не хуже Windows 7. Комплект поставки: монитор, клавиатура, мышь. Источник бесперебойного питания. Тип Линейноинтерактивный (line-interactive); обеспечение стабилизации напряжения на выходе; совпадение частот на входе и выходе. Номинальное выходное напряжение 230В. Максимальная выходная мощность 1500 В. Наличие защиты от перегрузок. AVR (Automatic Voltage Regulation –авторегулятор напряжения) Есть. Вход питания - IEC-320-C14 (компьютерная розетка). Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замену или восстановлениу отдельных частей МИ ТСО, настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов, удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой. Товары будут приниматься строго по технической спецификации! | комплект | 1 | 2 917 000 | 2 917 000 |

Срок поставки - в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года

Директор                                                                   Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.